# Задание на отопление и вентиляцию

Дата выдачи: 20.01.2026

Объект: производственный корпус №3, площадка «Северная».

## Теплоснабжение

Источник теплоснабжения — котельная КТ-2.

Расчётная тепловая нагрузка — 410 кВт.

Температурный график сети — 95/70 °C.

## Вентиляция

Приточная установка П-1 обслуживает производственное помещение,

производительность 6800 м3/ч.

Вытяжная установка В-1 — 6200 м3/ч.

Электропитание вентиляционного оборудования — от щита ЩС-2,

по заданию электротехнического раздела.