# Технические условия на водоснабжение

Номер: ТУ-114/26 от 05.02.2026

Выдал: МУП «Северный водоканал»

Объект: производственный корпус №3, площадка «Северная».

Точка подключения — существующий водопровод Д160 в колодце ВК-12.

Гарантированный напор в точке подключения — 22 м вод. ст.

Разрешённый отбор — 4,2 м3/сут.

Срок действия технических условий — три года с даты выдачи.

Узел учёта холодной воды разместить в помещении водомерного узла,

рядом с вводно-распределительным устройством ВРУ-1.