# Задание на электроснабжение. Редакция 1

Дата выдачи: 02.11.2025

Объект: производственный корпус №3, площадка «Северная».

## Нагрузки

Установленная мощность объекта — 250 кВт.

Расчётная мощность — 190 кВт.

Категория надёжности электроснабжения — вторая.

## Точка подключения

Подключение от трансформаторной подстанции ТП-7, ячейка №4.

Напряжение питающей сети — 0,4 кВ.

## Учёт

Узел учёта устанавливается на границе балансовой принадлежности,

в вводно-распределительном устройстве ВРУ-1.